# 项目说明

# 一、煤质要求:★

| 煤 质 要 求 （合 格 标 准） | 序号 | 立项名称 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 全水分（收到基） | ≤12% |
|  | 2 | 灰分（干燥基） | ≤32% |
|  | 3 | 挥发份（空气干燥基） | 12%～20% |
|  | 4 | 全硫分加权平均（干燥基） | ≤2.5% |
|  | 5 | 低位发热量（收到基） | ≥4500kcal/kg |
|  | 6 | 灰熔点（ST） | ≥1350℃ |
|  | 7 | 煤炭颗粒度 | 3mm~30mm |

# 二、货物技术偏离允许范围★

| 货物技术偏离表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤 质 要 求 | 序号 | 立项名称 | 标准 | 允许偏差 |
|  | 1 | 全水分 （收到基） | ≤12% | 12%＜全水分（收到基） |
|  | 2 | 灰分 （干燥基） | ≤32% | ≤32% |
|  | 3 | 挥发份 （空气干燥基） | 12%～20% | 10%≤挥发份（空气干燥基）＜12% |
|  |  |  |  | 20%＜挥发份（空气干燥基）≤22% |
|  |  |  |  | 挥发份＜10%或（空气干燥基）＞22% |
|  | 4 | 全硫分加权平均（干燥基） | ≤2.5% | 全硫份＜2.0% |
|  |  |  |  | 全硫份≤1.3% |
|  |  |  |  | 2.0%＜全硫分≤2.5% |
|  |  |  |  | 2.5%＜全硫分≤3.0% |
|  |  |  |  | 全硫分＞3.0% |
|  |  |  |  | 单车硫分高于2.5%的参与加权平均结算后 |
|  | 5 | 低位发热量 （收到基） | ≥4500kcal/kg | 4000 kcal/kg≤低位发热量（收到基）＜4500 kcal/kg |
|  |  |  |  | 3700 kcal/kg≤低位发热量（收到基）＜4000 kcal/kg |
|  | 6 | 灰熔点（ST） | ≥1350℃ | 1250℃≤灰熔点（ST）＜1350℃ |
|  |  |  |  | 经告知后再出现灰熔点（ST）＜1350℃ |
|  | 7 | 煤炭颗粒度 | 3mm~30mm | 煤炭颗粒度0~3mm范围内占比≥75% |
| 注：所供货物的各项检测值无法达到标准要求，并且超出允许偏差范围，视为所供货物无法满足甲方要求，甲方有权拒收。 |  |  |  |  |

# 三、服务要求

# 1、供应商所报价格中应包含设备费、运输费、装卸费、安装调试费、施工费、保险费、培训费、检测费及售后服务、税金、代理服务费等所有一切费用。

# 2、供应商应保证所有产品相关参数、资料的真实性。成交后，使用单位将对成交供应商成交产品进行抽查；如所中产品不能达到采购人要求，或提供虚假资料，将废除其成交资格，并保留追究其相应责任的权利。

# 四、其他事项

# 1、交货时间：合同签订之日起 30日内。

# 2、交货地点：邹平县电力集团有限公司

# 3、争议的解决：提交邹平市人民法院解决。

# 五、其他要求

# ★中标单位不能一次满足采购人需求的供货量，由采购人按照评审报告排名依次选择其他供应商提供剩余需要的供货量，价格按中标单位价格执行。

# ★响应文件必须采用胶装形式装订，不得采用活页装订，一正四副，密封提交，否则，报价将被拒绝。

# 注：以上加“★”并注有“         ”的条款内容为本项目的实质性技术或服务

# 要求，如不满足，按无效报价处理。